Na padesátém 81

100 82 Praha 10

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci - Podrobná specifikace předmětu plnění

- Dodávka serverů

| Parametr | Požadavek | Popis splnění |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Typ/model |  |  |
| Dodavatel zařízení |  |  |
| Dodavatel servisu |  |  |
| Počet serverů | 2 |  |
| Velikost serveru | Max. 2U |  |
| Požadované vybavení 1ks serveru |  |  |
| Typ procesoru a jeho charakteristika (označení, počet jader, frekvence, cache) |  |  |
| Celkový počet osazených procesorů (patic) | 2 |  |
| Počet jader/CPU | 4 |  |
| Maximální výkon jednoho fyzického serveru v jednotce SPECint2006 | Min. 400 pro SPECint_rate_base2006 |  |
| Typ RAM a její charakteristika |  |  |
| Celkový počet osazených slotů | 4 |  |
| Celková kapacita | Min. 16 GB |  |
| Typ paměti | DDR3 |  |
| Rychlost sběrnice | Min. 1866 MHz |  |
| Sloty pro DIMM paměti | Min. 8 |  |
| Typ HDD a jeho charakteristika |  |  |
| Počet disků | Min. 2 |  |
| Typ HDD | SAS |  |
| Kapacita HDD | Min. 300 GB |  |
| Rychlost otáčení | Min. 10 000 RPM |  |
| RAID | Min. RAID 1 |  |
| Hot-plug | Ano |  |
| Typ DVD-RW |  |  |
| Počet portů 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (včetně doplňkových karet). | Min. 12 |  |
| Počet USB Slotů | Min. 3 |  |
| Záruka a servisní podpora výrobce (Fix Time 6 hodin, 24x7) | Min. 5 let |  |
| Podpora vzdálené administrace | Ano |  |

- Pořízení licencí

- pouze licence (včetně upgrade stávající 2-core licence)

| Označení | Popis | Počet |
| --- | --- | --- |
| CPSG-C401. | Security Gateway Container (4 cores). | 1 |
| CPSG-C401-HA. | Security Gateway Container (4 cores) - HA. | 1 |
| CPSB-ADNC. | Advanced Networking and Clustering (ADNC). | 1 |
| CPSB-ADNC-HA. | Advanced Networking and Clustering (ADNC) - HA. | 1 |
| CPSB-VPN. | Security Gateway - IPSEC VPN Blade (VPN). | 1 |
| CPSB-VPN-HA. | Security Gateway - IPSEC VPN Blade (VPN) - HA. | 1 |
| CPSM-P1007 | Security Management (SmartCenter) for 10 GWs (7 Blades)FW, VPN, ADNC, IA, MOB, IPS, APCL, NPM, LOGS | 1 |
| CPSB-EVS-C1000 | SmartEvent and SmartReporter blades managing up to 10 gateways | 1 |

- licence spolu s appliance

| Označení | Popis | Počet |
| --- | --- | --- |
| CPAP-SG4800-NGFW | 4800 Next Generation Firewall Appliance | 1 |
| CPAC-8-1C-INSTALL | 8 Port 10/100/1000 RJ45 interface card | 1 |
| CPAC-PSU-4800/12200B-INSTALL | Additional/replacement AC Power Supply for 4800 and 12200 appliances | 1 |
|  | Záruka a servisní podpora výrobce | 4 roky |

- Pronájem licencí (rozšíření funkcionality stávajícího FireWallu)

| Označení | Popis | Počet |
| --- | --- | --- |
| CPSB-NGTX-M-1Y | Next Generation Threat Extraction Package for 1 year for mid-size | 4 roky* |
| CPSB-NGTX-M-1Y-HA | Next Generation Threat Prevention Extraction for 1 year for mid-size- HA | 4 roky* |

- Služby roční podpory

| Označení | Popis | Počet |
| --- | --- | --- |
| CPSB-IPS-M-1Y | IPS Blade for 1 year - for mid range gateways | 3 roky* |
| CPCES-CO-STANDARD | Collaborative Enterprise Support STANDARD | 4 roky* |

*Výše uvedené roky jsou stanoveny pro zpracování nabídkové ceny pro účely hodnocení.
   Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem na dobu neurčitou.

SPECint2006 musí být vyjádřen pro požadovaný počet procesorů a jader, s libovolnými HDD a s RAM min. 128 GB. Výsledky by měly být zveřejněny na stránce: http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006