Příloha č. 1 Výzvy a zadávacích podmínek

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje dodat HW dle specifikace.

| HW pro bezpečnostní složky |  |
| --- | --- |
| POČET | KÓD PRODUKTU | POPIS PRODUKTU |
| 2 | 813198-B21 | HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade |
| 2 | 819844-L21 | HPE BL460c Gen9 E5 -2623v4 FIO Kit |
| 8 | 836220-B21 | HPE 16GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit |
| 8 | 836220-B21 0D1 | Factory integrated |
| 4 | 765455-B21 | HPE 2TB SATA 7.2K SFF SC 512e DS HDD |
| 4 | 765455-B21 0D1 | Factory integrated |
| 2 | 766491-B21 | HPE FlexFabric 10Gb 2P 536FLB FIO Adptr |
| 2 | 761871-B21 | HP Smart Array P244br/1G FIO Controller |
| 2 | J8J35A | RHEL Svr 2 Sckt 1 Gst 1yr 9x5 LTU |
| 2 | J8J35A 0D1 | Factory integrated |
| 1 | H4396B | HP No Additional Support Required |
| 1 | HA113A1 | HPE Installation Service |
| 2 | HA113A1 5CY | HPE c-Class Server Install Service |
| 2 | AC111A | HPE Door/dock Small Delivery SVC |
| Cisco |  |  |
| POČET | KÓD PRODUKTU | POPIS PRODUKTU |
| 4 | SNS-3515-K9 | Small Secure Network Server for ISE Applications |
| 4 | SW-3515-ISE-K9 | Cisco ISE Software for the SNS-3515-K9 appliance |
| 4 | CAB-9K10A-EU | Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU |
| 4 | SNS-CPU-E52620D | 2.40 GHz E5-2620 v3/6C |
| 8 | SNS-MR-1X081RU-A | 8GB DDR4-2133 Mhz Memory Module |
| 4 | R2XX-RAID0 | Enable RAID 0 Setting |
| 4 | SNS-MLOM-IRJ45 | MLOM Intel -Quad Port 1Gb RJ45 |
| 4 | SNS-HD600G10K12G | 600GB SAS 10K RPM HDD |
| 4 | SNS-PSU1-770W | 770W power supply |
| 4 | SNS-MRAID12G-1GB | 1GB FBWC for Cisco 12G SAS Modular RAID |
| 4 | SNS-MRAID12G | Avila Cisco 12G SAS Modular Raid Controller |
| 2 | L-ISE-BSE-100= | Cisco Identity Services Engine 100 EndPoint Base License |
| 1 | L-ISE-TACACS= | Cisco ISE Device Admin License |
| 4 | WS-C2960CX-8TC-L | Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port Data Lan Base |
| 4 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable |

Součástí dodávky zadavatel požaduje provést tyto činnosti:

Implementaci prvků CISCO 2960

Stažení současné konfigurace z přepínačů

Instalace požadované cílové verze IOS na nové přepínače

Upload konfigurace do nových přepínačů

Distribuce k zákazníkovi a fyzické prohození za původní přepínače.

Implementaci prvků CISCO ISE

Analýza existujícího nasazení ACS, určení zdrojů identit, analýza autentizačních a autorizačních pravidel.

Analýza ostatních systémů integrovaných s ACS, zejména AD, LDAP, Certifikační Autorita a ostatní. Zajištění přístupu a možnosti konfigurace těchto systémů integrovaných s ACS.

Analýza zařízení využívajících ACS, protokoly TACACS+ a Radius.

Vytvoření plánu migrace na nové prostředí. Rozfázování migrace nebo naplánování jedné velké migrační akce. Plánování servisních oken.

Instalace a konfigurace ISE.

Integrace nového ISE s ostatními systémy, jak z hlediska zdrojů identit, tak ostatních subsystémů (NTP, zálohování konfigurace apod.)

Migrace na nové ISE dle migračního plánu. (Distribuce k zákazníkovi a fyzické prohození za původní HW)

Pilotní provoz.

Předání do rutinního provozu.

Implementaci prvků HP BL460

Distribuce k zákazníkovi a fyzické zapojení v datovém centru.