## List1
Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Zařízení | Počet zařízení [ks] | Platba za jedno zařízení bez DPH [Kč/rok] | Paušál platba bez DPH [Kč/rok] | Paušál platba s DPH [Kč/rok]
Klimatizační jednotka APC InRow RP | 2 |  | 0 | 0
Klimatizační jednotka APC InRow RC | 3 |  | 0 | 0
Klimatizační jednotka Uniflair TDAR | 3 |  | 0 | 0
Výrobník chladu Blue Box Sigma | 1 |  | 0 | 0
Rozvodné panely APC PDU Metered AP7855A | 10 |  | 0 | 0
Stabilní zhášecí zařízení s plynem (veškerá zařízení) | 1 |  | 0 | 0
Rozvodné panely APC PDU Switched AP7953 | 4 |  | 0 | 0
Monitorovací systém APC ISX Central: - Monitorovací jednotka APC Netbotz 500 - Kamera APC CP120 - Externí měřicí jednotka APC SP120 - Čidlo přítomnosti vody APC FD100 - Externí teplotní čidlo APC TS100 | 1 |  | 0 | 0
Síťový přepínač Cisco 2950 | 1 |  | 0 | 0
UPS APC Symmetra PX2 160kW: - Výkonový modul APC 10/16kW Power module - Bateriové šasi - Bateriové moduly APC SYBT9-B4 | 2 |  | 0 | 0
Paušál za standardní servis |  |  | Celková cena za paušální platby bez DPH [Kč] | Celková cena za paušální platby s DPH [Kč]
Celkem paušál za rok |  |  | 0 | 0
Celkem paušál za 30 měsíců |  |  | 0 | 0
Volby | Počet voleb | Cena za jedny volby [Kč] | Celková cena za paušální platby bez DPH [Kč] | Celková cena za paušální platby s DPH [Kč]
Cena za nadstandardní servis | 3 |  | 0 | 0
Oprava | Počet hodin | Cena za jednu hodinu [Kč] | Celková cena za paušální platby bez DPH [Kč] | Celková cena za paušální platby s DPH [Kč]
Cena za opravy - další služby | 120 |  | 0 | 0
Celková cena |  |  | 0 | 0
Hodnoceno
Dopočítáno automaticky
Vyplní účastník VŘ