## Fólie J+Z (hidden)
Kalkulace ceny exteriérových protislunečních fólií na budově ČSÚ Skalka Praha - jižní a západní strana objektu
| 1) | Základní informace :
| a) | výměra oken celkem | 520 | m2
| b) | počet oken celkem | 387 | kusů oken
| c) | výměra oken JIH | 406.5 | m2
| d) | počet oken JIH | 311 | kusů oken
| e) | výměra oken ZÁPAD | 113.5 | m2
| f) | počet oken ZÁPAD | 76 | kusů oken
| g) | rozměry jednotlivých oken cca. | 1.344 | m2
| h) | počet podlaží | 11
| 2) | realizace: | bez omezení nebo narušení provozu úřadu, předpokládaná doba realizace je 20 - 25 dnů
| 3) | Minimální požadované hodnoty technických parametrů instalované fólie :
|  | potlačení sluneční energie | 50 | %
|  | přenos světla | 55 | %
|  | zadržené IR záření | 95 | %
|  | útlum UV záření. | 95 | %
|  | barva fólie | čirá
| 4) | Typ instalované fólie s uvedením skutečných technických parametrů :
|  | typ navržené fólie | ………………………………………………..
|  | potlačení sluneční energie | ……………………. | %
|  | přenos světla | ……………………. | %
|  | zadržené IR záření | ……………………. | %
|  | útlum UV záření. | ……………………. | %
|  | barva fólie | …………………….
| 5) | Instalace : | zakázku nelze realizovat pomocí horolezecké techniky, podmínkou zůstává provedení fólií z exteriéru (např. pomocí vysokozdvižných plošin)
| 6) | Cena bez DPH :
| a) | cena fólie, včetně prořezu | …………………… | Kč
| b) | cena práce (instalace) | …………………… | Kč
| c) | cena dalších nákladů : | mytí příslušných oken je součástí ceny
| d) | VRN + dopravné | dopravné + VRN jsou součástí ceny
|  | cena za instalaci na jedno okno: | …………………… | včetně DPH
|  | cena za 1m2 | …………………… | včetně DPH
| 7) | Celková cena díla | …………………… | bez DPH
|  |  | …………………… | včetně DPH
| 8) | Záruka na celé dílo : | …………………….. | měsíců (minimálně však 36 měsíců)
Nedílnou součástí protokolu o Předání a převzetí díla budou závazné technologické pokyny výrobce fólie k její údržbě, resp. k mytí oken, dle kterých bude postupováno. Na poškození fólie při mytí oken, za dodržení předaných technologických pokynů,se záruka vztahovat bude.
V případě, že zhotovitel zjistí při zpracování nabídky neshodu v zadání (odchylné výměry, počty oken atd.) je povinen na tyto neshody upozornit před předáním nabídky. Pokud tak neučiní, půjdou později uplatněné neshody k jeho tíži. Tj. nebude umožněno z tohoto důvodu navýšit cenu díla. (Pokyny pro uchazeče: Vyplněné údaje této přílohy připojte též jako přílohu č. 1 s názvem "Specifikace věcného a množstevního rozsahu díla s uvedením ceny" k návrhu smlouvy, který je součástí Vaší nabídky.)
V případě, že zhotovitel zjistí při zpracování nabídky neshodu v zadání (odchylné výměry, počty oken atd.) je povinen na tyto neshody upozornit před předáním nabídky. Pokud tak neučiní, půjdou později uplatněné neshody k jeho tíži. Tj. nebude umožněno z tohoto důvodu navýšit cenu díla.

## Příloha2
Příloha č. 2 ke Smlouvě
Cena bez DPH :
a) | cena fólie, včetně prořezu | …………………… | Kč
b) | cena práce (instalace) | …………………… | Kč
c) | cena dalších nákladů : | mytí příslušných oken je součástí ceny
d) | VRN + dopravné | dopravné + VRN jsou součástí ceny
| cena za instalaci na jedno okno: | …………………… | včetně DPH
| cena za 1m2 | …………………… | včetně DPH
| Celková cena díla | …………………… | bez DPH
|  | …………………… | včetně DPH
| Záruka na celé dílo : | …………………….. | měsíců (minimálně však 36 měsíců)